## Sheet1
TỔNG HỢP DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2013
DA TTB CÁC BV QUẬN HUYỆN + DA BV Q.BÌNH TÂN + DA CD TAY CHÂN MIỆNG
STT | TÊN THIÊT BỊ | Số lượng
1 | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | 3
2 | Bàn mổ thông thường | 1
3 | Đèn mổ Led treo trần lớn | 2
4 | Đèn mổ Led treo trần nhỏ | 1
5 | Đèn mổ Halogen treo trần | 3
6 | Đèn mổ di động | 2
7 | Máy gây mê giúp thở | 5
8 | Máy gây mê giúp thở kèm Monitor | 1
9 | Hệ thống C-Arm | 3
10 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số và khí mê | 1
11 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | 11
12 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | 14
13 | Monitor sản khoa | 4
14 | Máy giúp thở đa chức năng | 4
15 | Máy thở áp lực dương người lớn CPAP | 2
16 | Máy thở áp lực dương trẻ em NCPAP | 6
17 | Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò | 3
18 | Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò | 8
19 | Máy siêu âm xách tay | 2
20 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình chi trên và chi đưới | 6
21 | Bộ dụng cụ đại phẫu | 4
22 | Bộ dụng cụ trung phẫu | 4
23 | Bộ dụng cụ tiểu phẩu | 31
24 | Bộ dụng cụ cắt Amidan + nạo VA | 1
25 | Bộ dụng cụ cắt Amidan | 1
26 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi niệu | 1
27 | Bộ dụng cụ phẩu thuật vá nhĩ nội soi | 1
28 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng | 1
29 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | 2
30 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi phụ khoa | 1
31 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang | 1
32 | Máy X quang thường quy | 1
33 | Máy X-quang di động | 2
34 | Hệ thống nội soi khớp | 1
35 | Máy nội soi chẩn đoán tiêu hóa | 1
36 | Máy nội soi Hậu môn - Trực tràng ống mềm | 1
37 | Hệ thống nội soi dạ dày | 1
38 | Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng | 1
39 | Máy soi cổ tử cung | 1
40 | Khoan xương đa năng | 1
41 | Ống nội soi đại trực tràng | 1
42 | Ống nội soi dạ dày tá tràng | 1
43 | Máy đo điện tim kĩ thuật số | 1
44 | Máy đo điện tim 12 cần | 4
45 | Máy đo điện tim 3 cần | 12
46 | Máy shock điện | 1
47 | Bộ đặt nội khí quản | 1
48 | Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh | 3
49 | Hệ thống đèn sưởi sơ sinh có monitor | 1
50 | Máy cắt đốt cao tần | 6
51 | Máy đốt Laser CO2 | 1
52 | Máy đo SpO2 | 16
53 | Máy hút dịch 02 bình | 7
54 | Máy bơm tiêm tự động | 50
55 | Máy truyền dịch tự động | 33
56 | Giường hồi sức cấp cứu | 45
57 | Máy phun khí dung | 4
58 | Garrot hơi tự động | 2
59 | Máy hấp ướt 200 lít | 3
60 | Máy hấp nhanh | 3
61 | Máy hấp ướt 40 lít | 2
62 | Máy rửa dụng cụ 60 lít | 1
63 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 200 lít | 1
64 | Máy phun ULV khử khuẩn | 1
65 | Máy đo hô hấp ký | 2
66 | Máy cất nước | 1
67 | Máy huyết học tự động 24 thông số | 1
68 | Máy huyết học tự động 18 thông số | 2
69 | Máy sinh hóa bán tự động | 2
70 | Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động | 2
71 | Máy ly tâm | 12
72 | Máy X quang nha | 1
73 | Máy X quang nha kỹ thuật số | 1
74 | Máy siêu âm điều trị | 1
75 | Siêu âm B | 1
76 | Máy đo khúc xạ | 2
77 | Javal kế | 1
78 | Doppler tim thai | 2
79 | Ghế máy nha khoa | 1
80 | Máy nghe tim thai | 2
81 | Giường Inox (Nhi) | 250
82 | Kính soi đáy mắt | 1
83 | Máy D10 đo HBA1C | 1
84 | Hệ thống camera phục vụ cho soi CTC | 1
85 | Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng | 1
86 | Máy đo nồng độ cồn | 1
87 | Bộ thử kính | 2
88 | Đèn mổ treo trần | 3
89 | Bàn mổ | 3
90 | Máy gây mê giúp thở (kèm theo monitor 7 thông số) | 3
91 | Dao mổ siêu âm | 1
92 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | 1
93 | Máy nội soi tiêu hóa | 1
94 | Máy hút dịch di động | 13
95 | Máy giúp thở | 16
96 | Máy giúp thở di động | 6
97 | Monitor (7 thông số) | 16
98 | Máy phá rung (có tạo nhịp) | 2
99 | Máy phá rung (không tạo nhịp ngoài) | 5
100 | Bơm tiêm điện | 14
101 | Ống soi khí phế quản | 1
102 | Kính hiển vi | 2
103 | Tủ lạnh trữ máu | 1
104 | Máy lắc tiểu cầu | 2
105 | Máy lắc tròn | 1
106 | Máy cấy máu | 1
107 | Tủ cấy vi sinh cấp 2 | 1
108 | Máy đếm khuẩn lạc | 1
109 | Tủ ấm 30-70 độ C | 1
110 | Tủ ấm CO2 | 1
111 | Máy CT scan | 1
112 | Máy chụp X-quang (cố định và C-arm) | 2
113 | Máy siêu âm màu 4D | 2
114 | Máy hấp ướt | 2
115 | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | 1
116 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | 1
117 | Máy tiệt khuẩn không khí | 1
118 | Máy lọc máu liên tục | 4
119 | Minitor 7 thông số có PICO | 10
120 | Pulse oxymeter | 20
121 | Monitor theo dõi bệnh nhân | 2